######

DEPARTEMENT DE L'YONNE

COMMUNE DE PARLY

Fédération Eaux Puisaye-Forterre

ENQUÊTE PUBLIQUE

prescrivant l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique relative à l’instauration de périmètres de protection autour du captage situé sur la commune de Parly, à l’autorisation de distribuer l’eau destinée à la consommation humaine au titre du Code de la santé publique et à l’autorisation de prélèvement d’eau au titre du code de l’environnement à la demande de la Fédération des eaux de Puisaye-Forterre.

------ooOoo------

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

TABLE DES MATIERES

Avant-propos
1ère partie
Avant-propos
Ce rapport est constitué de deux parties distinctes mais regroupées en un seul document.

La première partie vise à fournir à l’autorité organisatrice de l’enquête une retranscription fidèle, complète et objective du déroulement de l’enquête. Elle synthétise le dossier technique mis à disposition de la population, relate les observations du public au cas où il en a été reçues, les commente si nécessaire, et transcrit les réponses du maître d’ouvrage au cas où il y a des observations. Dans cette 1ère partie le commissaire enquêteur s’efface derrière les faits qu’il rapporte pour conserver la nécessaire neutralité et la stricte objectivité qui guident constamment son action.

Dans la deuxième partie le commissaire enquêteur prend personnellement parti sur le projet soumis à l'enquête. C’est à dire qu’il met en œuvre sa capacité à donner un avis en son nom propre, sans être aucunement influencé par les opinions des uns et des autres (porteur de projet, opposants, sympathisants, etc.)
Il se fonde sur des considérations de droit et de fait issues d’un examen complet et détaillé du dossier et fait une application de la théorie du bilan, en mettant en balance les avantages que procure le projet au regard des inconvénients qu’il implique, notamment d’ordre économique, social, financier et environnemental.
L’avis du commissaire enquêteur doit être compris comme étant la conclusion d’une personne libre et éclairée ayant sagement et posément analysé et pesé les diverses données d’une situation soumise à son appréciation.

## 1ère Partie

# 1- GÉNÉRALITÉS

## 1-1 – Préambule
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. (Article L210-1du Code de l’Environnement)

L’eau du service public qui coule de nos robinets a été captée à l’état brut :
- soit à partir d'une source qui sort naturellement de terre (source naturelle ou puits artésien) ;
- soit à partir d'un cours d'eau ou du réservoir d'un barrage ;
- soit à partir d'une nappe d'eau souterraine ou aquifère.
Rendue potable par des traitements appropriés elle est ensuite transportée jusqu’à nos habitations.
Ce bien précieux doit faire l’objet d’une vigilance constante en amont de son puisage et jusqu’à sa consommation pour maîtriser les risques sanitaires qui peuvent altérer sa potabilité.

Les périmètres de protection sont les outils privilégiés pour prévenir et diminuer toute cause de pollution, ponctuelle et accidentelle, susceptible d’altérer la qualité des eaux prélevées.
Ces périmètres de protection sont définis dans le code de la santé publique (article L-1321-2). Ils ont été rendus obligatoires pour tous les ouvrages de prélèvement d’eau d’alimentation depuis la loi sur l’eau du 03 janvier 1992.
Cette protection mise en œuvre par les Agences Régionales de Santé, à partir d’études réalisées par des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique, comporte généralement trois niveaux, un périmètre de protection immédiate, un périmètre de protection rapprochée et un périmètre de protection éloignée :
Compte tenu du caractère captif de la nappe, il n’a pas été proposé de périmètre de protection rapprochée pour ce dossier.

périmètre de protection immédiate : c’est une surface réduite, quelques mètres carrés à quelques centaines de mètres carrés où toute activité à risque est interdite. Parfois couvert d'un socle de béton et/ou d'un bâtiment, il est souvent clôturé et peut être couvert de près de fauche, ou de boisements pérennes de manière à les protéger. Les pesticides y sont évidemment bannis. Il vise aussi à protéger le matériel contre toute dégradation matérielle ou l'introduction directe de substances toxiques dans l'eau ou le sol.

périmètre de protection éloignée. Il est moins contraignant mais une gestion de tous les risques liés aux activités humaines y est envisageable. Il peut considérablement améliorer la sécurité du dispositif global.

L’arrêté préfectoral d’autorisation de prélèvement et d’institution des périmètres de protection fixe les servitudes de protection opposables aux tiers par déclaration d’utilité publique.
Une déclaration d'utilité publique, abrégée par le sigle DUP, est une procédure administrative en droit français qui permet de réaliser, précisément pour cause d'utilité publique, soit  une opération d'aménagement sur des terrains privés en les expropriant, soit de créer des servitudes portant atteinte au droit de propriété.
Tel est le cas dans l’instauration des périmètres de protection qui comportent des interdictions et/ou des obligations restreignant de ce fait les droits des propriétaires des parcelles concernées.
La procédure de DUP se déroule en deux temps :

L'enquête publique
Le préfet lance par arrêté une enquête publique visant à recueillir l'avis de toutes les personnes intéressées. Cette enquête doit durer au moins un mois[]. Elle permet par exemple au propriétaire d'un bien menacé d'expropriation ou soumis à des restrictions d’usage de contester l'utilité publique de l'opération envisagée.
Ces avis sont examinés par un commissaire-enquêteur[1] qui formule des conclusions, favorables ou défavorables, sur le projet.
[1] Le commissaire enquêteur, tenu au devoir de réserve, remplit son rôle dans l’intérêt général, en toute indépendance, avec équité, loyauté, intégrité, dignité, impartialité et neutralité. (Code d’éthique et de déontologie des membres de la compagnie nationale des commissaires enquêteurs)

La déclaration d’utilité publique
A l’issue de l'enquête publique le préfet, par arrêté, peut prononcer la Déclaration d'Utilité Publique.
L’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique précise les conditions de réalisation, d’exploitation et de protection du captage.
Il est publié au registre des actes administratif et doit être affiché au moins pendant deux mois dans les mairies concernées. L’existence de cet affichage doit faire l’objet d’une publicité dans deux journaux locaux.
Les servitudes fixées par la DUP doivent être annexées au document d’urbanisme quand il existe (PLUI, PLU, POS etc.), ce qui les rend opposables aux propriétaires successifs des terrains grevés.
L’acte de DUP doit être conservé en mairie. C’est un document public communicable de droit à quiconque.
Les travaux que prescrit l’acte de DUP doivent être réalisés par le bénéficiaire de la DUP, en règle générale la collectivité.

## 1-2- Identification du demandeur
Fédération Eaux Puisaye-Forterre
115 avenue du Général de Gaulle 89130 TOUCY
Tél. : 03.86.44.01.42
Représenté par son président monsieur Jean DESNOYERS.

## 1-3- Objet de l’enquête

C’est au cours de sa séance du 21 septembre 2017 que le Comité Syndical de la Fédération Eaux Puisaye-Forterre , sous la présidence de M. Jean DESNOYER, a demandé l’ouverture d’une enquête publique, en vue de la Déclaration d’Utilité Publique pour la mise en conformité des périmètres de protection de captage F2 destiné à l’alimentation en eau potable.

L’objet de la délibération précise :
- Alimentation en eau potable à partir du captage de Parly
- Autorisation sanitaire d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine
- Instauration des périmètres de protection du captage
- Instauration des servitudes d’accès aux ouvrages.

Cette enquête publique s’est déroulée du mardi 24 janvier à 15 H 00 au samedi 25 février 2023 à
12 H 00 inclus à la mairie de Parly (89).

## 1-4- Références législatives et réglementaires
* La loi n° 83-630 du 12/07/1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement ;
* La loi n° 2002-276 du 27/02/2002 relative à la démocratie de proximité ;
* La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant sur la réforme des enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement
* Le Code de la Santé Publique, les articles L.1321-1 à L. 1321-10
* Le Code de l’environnement, notamment le chapitre III du titre II du livre 1er, relatif à l’information et à la participation des citoyens ainsi que :
- l’article R. 214-1 modifié par le décret n° 2017-81 du 20 janvier 2017 article 3 : Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L. 214-3 .
- l’article L.215-13 relatif à la procédure de demande d’autorisation par acte déclarant d’utilité publique ;

*Délibération du Comité Syndical de la Fédération Eaux Puisaye-Forterre du 21 septembre 2017 n° 2017/FEP067 ayant pour objet l’alimentation en eau potable à partir du captage de la commune de Parly avec demande d’ouverture d’une enquête publique, en vue de la Déclaration d’Utilité Publique et l’établissement des servitudes pour la mise en conformité des périmètre de protection ;

*L’arrêté préfectoral n° PREF-SAPPIE-BE-2022-0592 du 19 décembre 2022 prescrivant, à la demande de la Fédération Eaux Puisaye-Forterre, l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique concernant la mise en place des périmètres de protection du forage F2 situé sur le territoire de la commune de Parly, à l’autorisation de distribuer l’eau destinée à la consommation humaine et à l’autorisation de prélèvement d’eau au titre du code de l’environnement.

*La décision N° E22000087/21 du 16 novembre 2022 du Président du Tribunal Administratif de Dijon qui désigne Mme Sylvie LAFORGE-BRAGARD en qualité de commissaire-enquêteur.

## 1-5- Composition du dossier d’enquête
### 1-5-1- Dossier technique
Le dossier technique établi par le bureau d’études d’ingénierie, conseils et services, Sciences Environnement – agence d’Auxerre- comprend :
La notice explicative de 12 pages,
Pièce n° 5 : Servitudes du projet d’arrêté préfectoral 7 pages
- Annexe I : périmètre de protection immédiate
- Annexe II : périmètre de protection éloignée
- Annexe III : Cartographie des périmètres de protection
Pièce n° 6 : Dossier d’autorisation au titre du Code de la santé publique 116 pages
- Note de présentation du projet
- Présentation de la réglementation concernant les prélèvements d’eau et les périmètres de protection
- Présentation de la Fédération Eaux Puisaye Forterre
- Description de la ressource pour l’alimentation en eau potable
- Description du système d’alimentation en eau
- Contexte géologique et hydrogéologique
- Vulnérabilité de l’aquifère et inventaire des activités et rejets dangereux
- Délimitation des périmètres de protection
- Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme
- Annexes
Pièce n° 7 : Dossier d’autorisation environnementale de prélever au titre du Code de l’Environnement 222 pages
- Description des installations et contexte réglementaire
- Etat initial
- Analyse des effets temporaires ou permanents
- Mesures compensatoires et solutions de substitution
- Annexes
Pièce n° 8 : Rapport de l’hydrogéologue agréé 58 pages
Pièces n° 9 : Evaluation économique 6 pages
- Chiffrage des mesures de protection à mettre en œuvre
- Dépenses liées à la mise en place des périmètres de protection
Pièce n° 10 : Documents parcellaires 5 pages
Soit un total de 426 pages

1-5-2 Pièces administratives
Pièce n° 1 : Délibération du comité syndical
1. Délibération du Comité syndical de la Fédération Eaux Puisaye-Forterre n° 2017/FEPF067 pour le captage de Parly
2. Délibération du Comité Syndical de la Fédération Eaux Puisaye-Forterre n° 2017/FEPF066
pour le captage de Leugny, 3 pages
Pièce n° 2 : Arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique de 5 pages
Pièce n° 3 : Désignation du commissaire-enquêteur 3 pages
Pièce n° 4 : Certificats d’affichage 6 pages
Avis de mise à enquête ; copies des publications
Soit un total de 17 pages.

Ainsi constitué le dossier présenté à l'enquête publique répond aux obligations légales et permet une bonne information du public. Les cartes, plans, schémas de présentation sont en nombre suffisant, clairement expliqués et permettent une bonne compréhension des aménagements envisagés et du but poursuivi.

Ce dossier d’enquête a été paraphé par mes soins.

## 1-6- Nature et caractéristiques du projet
Nota : Les éléments qui suivent sont tirés du dossier technique. Ils sont volontairement succincts puisque le public a pu consulter le dossier complet à la mairie de Parly (89) ainsi que sur le site de la préfectures de l’Yonne (politiques publiques/environnement/déclaration d’utilité publique/enquêtes publiques) sur lequel il a été mis en ligne le 19 décembre 2022.

### 1-6-1- Description du captage concerné
Le captage de Parly est situé sur la commune de Parly, 833 habitants, à environ dix-sept kilomètres au Sud-Ouest d’Auxerre.
La commune de Parly dépend de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre.
Le SIAEP de la région de Toucy (devenu entre-temps Fédération Eaux Puisaye-Forterre) a fait réaliser en 2013-2014, par la société MASSE sous maîtrise d’œuvre de la Société TERRE (Travaux Etudes Ressources en Eau), un forage d’exploitation à Parly (F2), à proximité d’un forage pétrolier réalisé en 1961 (non exploité)(F1).
Ce forage (F2) se situe à 350 m environ à l’Est-Sud-Est du centre bourg de Parly, sur le versant Ouest de la vallée du Tholon entre un terrain de sport et un étang. Il est implanté à 20 m au Sud-Est de l’ancien forage pétrolier (dénommé F1), à 10 m environ à l’Ouest du chemin rural n° 30, et à 45 m au Sud de la voie communale n° 3.

Le forage a une profondeur de 431 m. Il est pourvu de trois tubes en acier emboités :
- Diamètre 711 mm de -0,3 à 12,4 m ;
- Diamètre 406 mm (épaisseur 9,5 mm) de 0 à 106 m ;
- Diamètre 273 mm (épaisseur 11,1 mm) de 60 à 292 m :

Au-delà de 292 m, le forage est en trou nu.

Du fait de l’artésianisme de la nappe, l’ouvrage ne nécessite pas de pompe de prélèvement, seule une vanne automatique est nécessaire. L’emplacement pour une pompe est néanmoins prévu en cas de chute de l’artésianisme.
L’eau captée est dirigée vers la station de traitement avant injection sur le réseau.
La station de traitement est située à moins de 100 m du forage.

  Ce captage permet d’alimenter en eau potable 31 communes, soit 11 177 abonnés, avec une prévision de 23 000 abonnés d’ici l’année 2030.

Observations du commissaire-enquêteur
Les données concernant la population alimentée en eau potable par le captage de Parly ainsi que les prévisions futures sont celles indiquées en cours de l’année 2019, non actualisées pour le dossier d’enquête publique.

### 1-6-2- Etat sanitaire des eaux prélevées

Système de traitement :
Les eaux pompées avant d’être distribuées sont dirigées gravitairement vers la station de traitement et sont soumises au traitement suivant :
- La déferrisation de l’eau
- Filtration sur charbon actif en grains
- Désinfection au chlore gazeux.
Aucun dispositif de refroidissement des eaux n’est nécessaire car la température du sol tamponne celle de l’eau dans les canalisations d’adduction.

Les résultats des analyses physico‐chimiques de l’eau du forage montrent une eau de type bicarbonatée calcique, dure (TAC 25,8 °F).
La teneur en nitrates est inférieure au seuil de détection. Elle contient du fer (159 ug/l) et des traces de manganèse (2,2 ug/l. Le PH est légèrement alcalin avec une valeur de 7,4.
 Du fait de la profondeur de la nappe exploitée et de son caractère captif, elle est exempte d’altérations d'origine anthropique : nitrates, pesticides..... en sont absents.

### 1-6-3- Contraintes physiques et sanitaires

contexte géologique et hydrogéologique

1°) Géologie
Le secteur de Parly se situe dans la région naturelle de la Puisaye qui correspond à la limite Sud-Est du Bassin parisien.
 En Puisaye, les terrains sont datés du Jurassique supérieur au Crétacé et sont constitués majoritairement de marnes, calcaires et de sables.
Ces couches, exclusivement sédimentaires, se sont déposées au cours de l’ère secondaire par dépôts successifs parallèles sur le fond marin. Ceci explique leur disposition actuelle en couches superposées et stratifiées même si des déformations tectoniques récentes ont permis de leur donner une inclinaison.
Le forage, qui débute au niveau des sables de l’Albien (Crétacé), rencontre en profondeur des formations géologiques plus vieilles.
L’extrémité basale du forage atteint les calcaires de l’Oxfordien supérieur.

2°) Hydrogéologie
Le forage de Parly exploite une nappe captive, c’est-à-dire isolée de la surface par des formations considérées comme peu perméables, voire imperméables.
Très peu d’ouvrages similaires sont connus.
Le forage débite spontanément 300 m3/h par artésianisme.

vulnérabilité du bassin d’alimentation
Compte tenu du caractère captif de la nappe et de sa bonne protection par les couches marnocalcaires, l’aquifère présente une vulnérabilité intrinsèque faible. En atteste, l’absence de nitrates et pesticides malgré un territoire rural largement dédié à l’agriculture.
Par ailleurs, malgré la présence plus au Sud des formations aquifères à l’affleurement, les temps de transferts et le caractère captif de la nappe au droit du forage permettent de lutter naturellement contre les pollutions.
Pour les nitrates, les conditions anaérobies du milieu conduisent à une dénitrification.
Pour les autres polluants, les transferts longs favorisent des processus tels que la détoxification, la fixation, la bio dégradation, la solubilisation ….

Inventaire des activités

Aux abords du captage de Parly, il y a la présence immédiate d’une zone humide par l’étang de Parly.
La zone Natura 2000 la plus proche est celle du Bois de La Biche, située à environ 13 km au Nord-Est de Parly.

L’occupation du sol est essentiellement rurale et se partage entre :
- Des zones boisées
- Des zones dédiées à l’agriculture : prés et culture céréalière
- Des zones d’habitat rural avec de nombreux hameaux. La commune de Toucy (environ
habitants) est la commune principale avec la présence d’une zone industrielle.

Les forages de Saints, Vessy-Mézilles, Courson les Carrières et Leugny atteignent la nappe captive exploitée par le forage de Parly. Seul le captage de Leugny est utilisé pour l’alimentation en eau potable.
Au vue de cette situation, des essais de pompage ont été effectués sur le forage de Parly et l’impact du prélèvement a été suivi sur le forage de Leugny. L’influence mutuelle des deux forages n’a pas permis de tirer des conclusions, le gradient entre ces deux points étant voisin de zéro.
La nappe a donc un débit d’alimentation faible et peut être facilement sujette à des problèmes de surexploitation.
Une augmentation importante des prélèvements dans le milieu pourrait entraîner un appauvrissement de la ressource, et une forte baisse du débit d’artésianisme, voire sa disparition.
Pour les ouvrages sollicitant les nappes plus superficielles, les prélèvement effectués à Parly n’auront aucun impact.

En 2019, environ 1 900 branchements en plomb sur les différentes communes desservies avaient été recensés, ces derniers devaient être remplacés.
Les analyses d’eau fournies par l’ARS montrent que les eaux exploitées ne montrent pas de tendance à la corrosion des métaux.
Observation de la commissaire-enquêtrice : Les données actualisées ne sont pas connues.

###### Surveillance du captage et de la nappe
Un dispositif est mis en place pour assurer le suivi du fonctionnement du forage et de la nappe comme suit :
- Une sonde piézométrique installée au pied de la chambre de pompage (prodondeur 50/60 m) pour mesurer en continu le niveau de la nappe et assurer la sécurité ;
- Un débitmètre pour mesurer en instantané et en cumulé le débit et les volumes prélevés ;
- Un compteur horaire pour mesurer la durée du fonctionnement ;
- Un capteur pour mesurer la pression en sortie de forage ;
- Un capteur pour mesurer la température en sortie de forage.

Toutes ces données font l’objet d’une télésurveillance et sont transmises au centre de surveillance de la Fédération Eaux Puisaye-Forterre, opérationnel 24h/24 et 365 jours par an.

La qualité de l’eau fait l’objet de contrôles réguliers. Des analyses périodiques sont effectuées sur les paramètres listés dans l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaines mentionnées aux articles R. 1321-2, R.1321-3, R1321-7 et R. 1321-8 du code de la santé publique.
En complément de ce suivi de la qualité de la ressource, l’ouvrage fera également l’objet d’un suivi
avec un diagnostic tous les 10 ans, sauf dispositions préfectorales plus contraignantes.

### 1-6-4 - Les périmètres de protection
Deux périmètres de protection ont été définis autour du captage de Parly par M. Soncourt, hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique pour le département de l’Yonne, dans son rapport de janvier 2016.

Périmètre de protection immédiate
Il est constitué par la parcelle cadastrée ZE n° 247 d’une superficie de 100 m2, lieu-dit « le Saucis » appartenant à la Fédération Eaux Puisaye-Forterre de Toucy et sur laquelle se situe le puits de captage et la station de pompage. Cette parcelle est située à l’écart de la rue Saint-Laurent qui est à la sortie de Parly en direction du hameau « Le petit Arran », près des installations sportives.
Perpendiculaire à la rue Saint Laurent, le forage se situe près d’un chemin rural emprunté majoritairement par les pêcheurs de l’étang.
Ce périmètre a été défini par M. SONCOURT, hydrogéologue.

Le périmètre de protection immédiate est matérialisé autour de la station de pompage par un grillage rigide de 2 m de haut ayant pour objet de protéger le forage contre tout accident, acte de malveillance ou vandalisme, ancré au sol et fermé par un portail sécurisé (fermeture par cadenas).
Un bâtiment en bois fermé à clé abrite la tête du forage.
Une distance de 10 m entre la limite du périmètre et la tête du puits est déterminée de manière à englober le forage.
Le périmètre a la forme d’un carré de 20 m de côté, centré sur le forage.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Contrairement à ce que l’on peut lire dans diverses pièces du dossier (photo pièce n° 6, page 36), cette parcelle est déjà clôturée par un grillage avec portail d’accès fermé à clé. J’ai pu le constater lors de ma première visite des lieux le 1er décembre 2022.

Servitudes instituées dans le périmètre de protection immédiate
La tête de forage doit être fermée de manière étanche, notamment pour éviter tout débordement par artésianisme.
Ce périmètre doit être entièrement clôturé, à l’aide d’un grillage rigide de 2 m minimum de hauteur et la clôture maintenue en parfaite état.
Une plateforme stabilisée peut être aménagée à côté du forage pour faciliter l’accès à des engins de chantier nécessaires à l’entretien du forage.
Le périmètre est maintenu en herbe, avec fauchage régulier évacué de la parcelle, la présence d’arbres de faible développement peut être toléré à partir du moment que ces derniers ne gênent pas l’accès au forage pour des opérations d’entretien.
Tout apport de fertilisants ou produits phytosanitaires et tout pacage d’animaux est exclu.
Dispositif anti-intrusion ou de détection avec alarme doit équiper l’ouvrage.

Périmètre de protection rapprochée
Pour rappel, compte tenu du caractère captif de la nappe, il n’est pas proposé de périmètre de protection rapprochée par M. SONCOURT, hydrogéologue.

Périmètre de protection éloignée
Sur avis de M. SONCOURT, hydrogéologue, le périmètre de protection éloignée a sensiblement la forme d’un cercle de 10 km de rayon, centré sur le forage de Parly (F2) ; le tracé du périmètre est ajusté sur des limites tangibles (routes, chemins, limites communales, cours d’eau,…).

Le périmètre de protection éloignée a pour but : la protection de la nappe contre les contaminations qui pourraient s’y introduire par le biais d’autres forages et la protection de la nappe contre tout risque de surexploitation.

Une réglementation est instaurée dans le périmètre de protection éloignée.
Tout projet de forage de plus de 30 m de profondeur qui atteignent les terrains du Kimméridgien inférieur, moyen ou supérieur est soumis à l’avis de l’ARS.
Tout projet de forage d’exploitation d’eau s’adressant aux calcaires du Kimméridgien inférieur, de l’Oxfordien, du Callovien, du Bathonien et du Bajocien doit faire l’objet d’une notice d’incidence afin de démontrer qu’il ne risque pas d’entraîner une surexploitation de la nappe. Cette notice est soumise à l’avis de la Police de l’eau.

### 1-6-5 - Compatibilités et incidences du projet d’instauration de périmètres de protection
Compatibilité des installations avec les documents d’urbanisme
La commune de Parly est concernée par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du Toucyçois.
L’hydrogéologue agréé n’impose pas de réglementation qui ne soit compatible avec ce document pour les périmètres immédiat et éloigné.
Concernant le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine Normandie (S.D.A.G.E.), l’exploitation du captage de Parly pour la production d’eau potable et le projet de mise en place des périmètres de protection autour de ce captage est en parfaite compatibilité avec les orientations de ce schéma.

1-6-6- Incidence des prélèvements

b)Incidences sur les ressources en eau
Les forages de Saints, Vessy-Mézilles, Courson les Carrières et Leugny atteignent la nappe captive exploitée par le forage de Parly. Seul le captage de Leugny est utilisé pour l’alimentation en eau potable.
Au vue de cette situation, des essais de pompage ont été effectués sur le forage de Parly et l’impact du prélèvement a été suivi sur le forage de Leugny. L’influence mutuelle des deux forages n’a pas permis de tirer des conclusions, le gradient entre ces deux points étant voisin de zéro.
La nappe a donc un débit d’alimentation faible et peut être facilement sujette à des problèmes de surexploitation.
Une augmentation importante des prélèvements dans le milieu pourrait entraîner un appauvrissement de la ressource, et une forte baisse du débit d’artésianisme, voire sa disparition.
Pour les ouvrages sollicitant les nappes plus superficielles, les prélèvement effectués à Parly n’auront aucun impact.

c)Incidence sur le milieu naturel
En raison du caractère captif de la nappe, aucun impact sur le milieu naturel (cours d’eau, faune, flore…) n’est prévu.

### 1-6-7- Aménagements à effectuer et estimation financière
Le périmètre de protection immédiate est déjà la propriété du syndicat. En conséquence aucun achat de terrain n’est à envisager.
Aucun ouvrage n’est préconisé au sein du périmètre de protection immédiate qui existe. La protection actuelle est considérée comme suffisante.

# 2 - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

### 2-1- Contacts, concertations préalables et visite des lieux

Le 13 novembre 2022, j’ai été sollicitée par Mme Lydia Voye du Tribunal Administratif de Dijon pour conduire l’enquête publique préalable à une Déclaration d’Utilité Publique relative à la mise en place de périmètres de protection de captages situés sur le territoire de la commune de Parly (Yonne).
Après avoir vérifié que j’étais en mesure d’accepter cette mission j’ai transmis le 22 novembre 2022 à cette juridiction une déclaration sur l’honneur attestant n’avoir aucun intérêt personnel audit projet.

Le 16 novembre 2022 ayant reçu la décision du Tribunal Administratif me désignant pour effectuer l’enquête publique, j’ai pris rendez-vous avec la Fédération des Eaux Puisaye-Forterre.

Le 25 novembre 2022 j’ai pris un contact téléphonique avec Madame Christine STANLEY de la préfecture de l’Yonne.
J’ai reçu le dossier sous forme de classeur par livraison à mon domicile.

Le 1er décembre 2022, je me suis transportée sur place après avoir pris rendez-vous avec les intéressés.
Etaient présents :
M. PREVOST Jean-Luc, directeur de la Fédération Eaux Puisaye-Forterre
Mme VAN HOORNE Laetitia , maitre d’œuvre travaux neufs et protection de la ressource à la Fédération
M. RENAUX Benoît, responsable d’exploitation à la Fédération
M. LOUE Pierre, Bureau d’étude Sciences Environnement.

Durant une heure et trente minutes, j’ai pu visiter les installations du local du forage 2 et le local de traitement des eaux.
J’ai pu poser les premières questions qui me paraissaient indispensables pour la tenue de l’enquête publique.

J’ai noté que Madame le Maire de Parly n’avait pas été convoquée par la Fédération à cette réunion sur site.
J’ai donc pris contact avec Madame le Maire dès mon retour à mon domicile. M. PREVOST Jean-Luc m’avait communiqué son numéro de téléphone.

Le 9 décembre 2022, j’ai été reçue par Mme BROUSSEAU Chantal, Maire de Parly et M. LAMOUR Frédéric, 1er adjoint au Maire de Parly.

Après m’être présentée à ces personnes, j’ai rappelé le but de l’enquête préalable à la DUP.
Je les ai informés de ma visite sur site la semaine précédente.
J’ai présenté le dossier reçu de la Préfecture de l’Yonne.

Le calendrier pour l’enquête publique a été arrêté avec Mme Stanley de la Préfecture de l’Yonne.
Les aspects matériels de mise à disposition d’une salle pour les permanences ont été réglés avec Mme le Maire de Parly (89).

Sur les conseils des services préfectoraux, il a été décidé d’éviter le lancement de l’enquête publique durant les vacances de Noël.

Les dates retenues ont donc été définies comme suit :
du 24 janvier 2023 au 25 février 2023 inclus.

### 2-2-- Registre d'enquête

Le registre d'enquête déposé en mairie de Parly (89) a été coté et paraphé par mes soins.

### 2-3- Modalités de l’enquête publique

La publicité légale dans la presse écrite a fait l'objet des parutions ci-après:

-Terres de Bourgogne les 6 janvier 2023 et 27 janvier 2023.
-L'Yonne Républicaine les 7 janvier 2023 et 27 janvier 2023.

L’arrêté préfectoral n° PREF-SAPPIE-BE-2022-0592 du 19 décembre 2022 portant ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de l’instauration des périmètre de captage situé sur le territoire de la commune de Parly, à la demande d’autorisation de distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine au titre du Code de la santé publique et à l’autorisation de prélèvement d’eau au titre du Code de l’environnement à la demande de la Fédération des eaux de Puisaye-Forterre a été affiché en mairies de Parly (89).

Un avis d’enquête publique reprenant l’essentiel de cet arrêté a été apposé sur l’ensemble des panneaux d’affichage municipal de la commune précitée.

Enfin un avis d’enquête de format A2 (594x420) fond jaune/lettres noires a été installé sur le local du forage n° 2.
Une page au format A4 de l’avis d’enquête publique a été insérée dans le bulletin municipal n° 75, automne/hiver 2022, « Quoi de neuf à Parly ». Ce bulletin a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres des habitants de Parly.

Le dossier complet d’enquête publique et un avis d’ouverture d’enquête publique ont été mis en ligne :
-sur le site de la préfecture de l’Yonne le 19 décembre 2022 (politiques publiques/environnement/déclaration d’utilité publique/enquêtes publiques)

### 2-4- Durée et permanences

L'enquête s'est déroulée sur une période de 33 jours du mardi 24 janvier 2023 au samedi 25 février 2023  en application des dispositions de l'arrêté préfectoral la prescrivant.

J'ai tenu trois permanences en mairie de Parly les:
- mardi 24 janvier 2023 de 15 H 00 à 19H 00
- vendredi 10 février 2023 de 14 H 00 à 17 H 00
- samedi 25 février 2023 de 9 H 30 à 12 H 00.

Dés mon arrivée en mairie, je me suis assurée auprès de la secrétaire de mairie et de Madame le Maire de Parly qu’aucun courrier ou mail n’ait été reçu en mairie durant la période d’enquête publique ni qu’aucune visite n’ait eu lieu durant les heures d’ouverture de la mairie.

Permanence du 24 janvier 2023 :
Aucune personne ne s’est présentée à cette permanence.
Aucune mention au registre.

Permanence du 10 février 2023 :
Aucune personne ne s’est présentée à cette permanence.
Aucune mention au registre.

Permanence du 25 février 2023 :
Aucune personne ne s’est présentée à cette permanence.
Aucune mention au registre

### 2-5- Climat et incidents

L’enquête s’est déroulée dans un climat totalement serein.
Aucun incident n’a perturbé le déroulement de l’enquête.

### 2-6- Clôture de l’enquête publique
L'enquête publique a été close le samedi 25 février 2023 à 12 H 00.
A 12 H 00, j’ai déclaré clos le registre d’enquête déposé en mairie de Parly (89) et en ai pris possession.

Ce registre a été remis par mes soins au Préfet de l’Yonne en même temps que mon rapport.
### 2-7- Observations recueillies
Au total j’ai reçu 0 visite au cours des 3 permanences et aucune observation n’a été portée sur le registre d'enquête mis à la disposition du public en mairie de Parly (89).

Je n’ai pas reçu de courrier par voie postale ou par dépôt direct en mairie, et aucun courriel n’a été déposé sur la boite pref-dup-parly@yonne.gouv.fr spécialement créée par l’autorité organisatrice de l’enquête.

3 – Annexes

En l’absence d’observation je n’ai pas établi de procès-verbal de synthèse.

Seul le registre l’enquête publique est joint au présent rapport.

Fait et clos à Champlay, le 10 mars 2023

Sylvie LAFORGE

commissaire-enquêteur

## 2ème Partie

# 3- CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS DE LA COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

Dans cette seconde partie le commissaire enquêteur émet un avis personnel sur le projet soumis à enquête en prenant parti sur celui-ci sans se borner à entériner le point de vue du maître d’ouvrage et du public mais en donnant les raisons qui ont fondé son avis.
Cet avis s’appuie, notamment sur :
- l’opportunité du projet présenté,
- un examen complet et détaillé du dossier mis à enquête,
- les conditions de déroulement de l’enquête publique,
- l’analyse des observations éventuelles du public.

## I – Rappel succinct du projet

Sur le territoire de la commune de Parly, la Fédération Eaux Puisaye-Forterre a fait réaliser un nouveau forage (F2) de captage de l’eau potable au cours de l’année 2014 en vue de satisfaire aux besoins courants des populations et plus généralement pour sécuriser l’approvisionnement.

Ce forage est situé à une vingtaine de mètres d’un ancien forage d’exploitation pétrolière (F1) réalisé en 1961, ce dernier ne répondant pas aux attentes de l’époque a été cimenté.

La station de traitement des eaux pompées, avant d’être distribuées, se situe à moins de 100 m du forage.

Les trois bâtiments évoqués ci-dessus sont abrités dans un local fermé, clôturé et sécurisé pour le local du forage et le local de la station de traitement.

Le suivi du fonctionnement du forage et de la nappe sont assurés par une sonde, un débitmètre, un compteur horaire et des capteurs dont toutes les données font l’objet d’une télésurveillance et sont transmises au centre de surveillance de la Fédération, opérationnel 24H/24 et 365 jours par an.

Dans sa délibération du 21 septembre 2017, le Comité Syndical de la Fédération Eaux Puisaye-Forterre a demandé l’ouverture d’une enquête en vue de la déclaration d’utilité publique, avec l’établissement des servitudes pour la mise en conformité des périmètres de protection
M. SONCOURT, hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique pour le département de l’Yonne, dans son rapport de janvier 2016, a défini deux zones de protection autour de ce captage, sur le base du dossier préalable et des études complémentaires réalisé par le Bureau d’Etudes TERRE.

II - Motifs justifiant l'avis

S'agissant du projet soumis à enquête publique:
Ce projet consiste à déterminer, autour du captage situé sur la commune de Parly (89), des périmètres de protection destinés à prévenir et diminuer toute cause de pollution, ponctuelle et accidentelle, susceptible d’altérer la qualité des eaux prélevées.
Compte tenu du caractère captif de la nappe, M. SONCOURT, hydrogéologue agréé, n’a pas déterminé de périmètre rapproché pour le forage.
Des servitudes sont instaurées dans le périmètre de protection immédiate et une réglementation est instaurée dans le périmètre de protection éloignée.

Périmètre de protection immédiate :
Le périmètre de protection immédiate (PPI) a pour objet de protéger le forage contre tout accident, acte de malveillance ou vandalisme. Le PPI du F2 est définit par un périmètre de 10 m de côté centré sur le forage.
Conformément à la réglementation, les périmètres de protection immédiate doivent être clos sur toute leur périphérie.
Observation du commissaire enquêteur : Cette exigence, imposée dans le dossier, a été constatée en étant déjà réalisée.

Périmètre de protection éloignée :

Le périmètre de protection éloignée a pour but :
- la protection de la nappe contre les contaminations qui pourraient s’y produire par le biais d’autres forages,
- la protection de la nappe contre tout risque de surexploitation.
Compte tenu du gradient quasiment nul, et en l’absence d’autres informations sur le sens des circulations souterraines, le périmètre de protection éloignée aura sensiblement la forme d’un cercle de 10 km de rayon, centré sur le forage Parly F2. Le tracé du périmètre est ajusté sur des limites tangibles (routes, chemins, limites communales, cours d’eau…) en suivant au plus près le cercle théorique.

S'agissant du dossier d’enquête publique :
Le dossier technique est très technique. Il est bien présenté et se décompose de dix pièces qui répondent à la réglementation en vigueur, en rapport avec le Code de l’Environnement et le Code de la Santé Publique.
Mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête en mairie de Parly (89), il a également été mis en ligne :
-sur le site de la préfecture de l’Yonne le 19 décembre 2022 (politiques publiques/environnement/déclaration d’utilité publique/enquêtes publiques).

S'agissant du déroulement de l'enquête publique et de la légalité de la procédure:

Selon les textes législatifs et réglementaires, la Fédération Eaux Puisaye-Forterre a demandé l’ouverture d’une enquête publique préalable :
- L’instauration de périmètres de protection autour du captage situé sur la commune de Parly,
- L’autorisation de distribuer l’eau destinée à la consommation humaine au titre du Code de la santé public,
- L’autorisation de prélèvement d’eau au titre du Code de l’environnement.

Il convient de constater :
Que l'enquête s'est déroulée sur une période de 33 jours du mardi 24 janvier 2023 à 15 H 00 au samedi 25 février 2023 à 12 H 00 inclus, en application des dispositions de l'arrêté préfectoral la prescrivant.

Que le dossier d’enquête et le registre d’enquête ont été mis à la disposition du public aux jours et heures d’ouverture du secrétariat de mairie,

Que Mme le commissaire enquêteur a tenu trois permanences en mairie de Parly les:
- mardi 24 janvier 2023 de 15 H 00 à 19 H 00
- vendredi 10 février 2023 de 14 H 00 à 17 H 00
- samedi 25 février 2023 de 9 H 30 à 12 H 00.

Que l’arrêté préfectoral n° PREF-SAPPIE-BE-2022 – 0592 du 19 décembre 2022 portant ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique concernant la mise en place des périmètres de protection autour du captage de Parly a été affiché en mairie de Parly (89) à partir du 6 janvier 2023. Il est resté affiché pendant toute la durée de l’enquête.
Un avis d’enquête a été affiché aux emplacements réservés à cet effet sur le territoire communal

Qu’un avis d’enquête publique reprenant l’essentiel de cet arrêté été apposé sur l’ensemble des panneaux d’affichage municipal des communes précitées ainsi que sur le local qui abrite le forage (F2).
De plus, sur la demande de Mme le commissaire enquêteur, l’avis d’enquête publique a été inséré dans le bulletin municipal n° 75, automne/hiver, « Quoi de neuf à Parly ? », en format A4 sur papier de couleur jaune.

Que la publicité légale dans la presse écrite a fait l'objet des parutions ci-après:
Département de l’Yonne :
- Terres de Bourgogne 89, le vendredi 6 janvier 2023 et le vendredi 27 janvier 2023.
- L'Yonne Républicaine le samedi 7 janvier 2023 et le vendredi 27 janvier 2023.

Qu’un certificat d’affichage de Mme le Maire de Parly, signé le 25 février 2023 a été transmis à la Préfecture de l’Yonne ; une copie est annexée dans la pièce n° 4 du dossier d’enquête avec les copies de l’avis d’enquête et des parutions des deux journaux.

Qu’aucun incident n’a perturbé le déroulement de l’enquête, ni pendant les trois permanences que j’ai assuré en marie.

Qu’à la clôture de l’enquête, j’ai récupéré le registre d’enquête que j’ai clos le samedi 25 février 2023 à 12 H 00 après m’être assurée qu’aucun courrier électronique n’était parvenu sur le site de la Préfecture : pref-dup-parly@yonne.gouv.fr

Que j’ai constaté qu’il n’y avait aucune observation sur le registre, il ne contient aucune lettre ni note écrite.

Vu les dispositions de l’article R. 123-18 du Code de l’Environnement et l’article 9 de l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête,
Considérant qu’il n’y a eu aucune visite, aucune observation, aucun courrier, aucune note écrite durant toute la durée de l’enquête publique, il n’a pas été nécessaire de faire un procès-verbal de synthèse d’observation.
Un mail a été adressé à la Fédération Eaux Puisaye-Forterre le 28 février 2023 pour informer le porteur de projet de cet état de fait.

## III – Avis proprement dit

Considérant:

- que le projet présenté répond à l’obligation faite aux collectivités locales d’établir des périmètres de protection autour des points de captage d’eau destinée à la consommation humaine ;
Ces périmètres, rendus obligatoires par la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, sont définis par l’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique ;

-qu’en vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant Déclaration d’Utilité Publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines mentionné à l’article L. 215-13 du code de l’environnement, détermine autour du point de prélèvement u périmètre de protection immédiate des terrains acquis en pleine propriété et, un périmètre de protection éloignée qui a sensiblement la forme d’un cercle de 10 km de rayon, centré sur le forage.

- que l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique mentionne également l’autorisation de distribuer l’eau destinée à la consommation humaine et l’autorisation de prélèvement d’eau au titre du code de l’environnement.

- que le projet soumis à enquête publique a fait l’objet de toutes les formalités prévues, notamment en termes de publicité, d’information et de participation du public,

- que le dossier d’enquête publique a été constitué dans le respect des textes en vigueur,

- que l'enquête s'est déroulée conformément à la procédure prescrite et qu’aucun incident n’a perturbé son déroulement,

- que le public a eu l'opportunité de s'exprimer,

- qu’il n’y a eu aucune observation verbale ni écrite formulée par la population pendant l'enquête publique ;

- que l’analyse bilancielle démontre que le coût du projet et les servitudes qu’il génère pour les personnes concernées, ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt que ledit projet présente au plan de la sécurité sanitaire étroitement dépendante de la qualité des eaux prélevées pour la consommation humaine par le captage de Parly.

Compte-tenu des faits constatés et des arguments ci-dessus exprimés,

 J'émets un ……………………… AVIS FAVORABLE ……………………………………

à la Déclaration d’Utilité Publique concernant l’instauration des périmètres de protection immédiate et de protection éloignée autour du captage situé sur le territoire de la commune de Parly,
à l’autorisation de distribuer l’eau destinée à la consommation humaine, au titre du Code de la santé publique ;
à l’autorisation de prélèvement d’eau au titre du Code de l’environnement.

Fait et clos à Champlay, le 10 mars 2023

Sylvie LAFORGE
Commissaire enquêteur